# Elastīgās sfēras metožu saraksts

No cilvēka iegūta materiāla molekulāri bioloģiskā testēšana.

| N.P.K | Izmeklējumu joma | Metodes nosaukums - izmeklējumu tehnoloģija, princips, metodes/analizatora darbības princips | Izmeklējamais materiāls | Metodes identifikators un aktuālā versija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Molekulārā bioloģija | PĶR fragmentu genotipēšana - STR atkārtojumu skaita noteikšana vai fragmenta garuma noteikšana | No cilvēka iegūts bioloģiskais materiāls (audi) | TMA-1-22.12.2023. |
| 2 | Molekulārā bioloģija | Sangera sekvencēšana - DNS nukleotīdu sekvences noteikšana | No cilvēka iegūts bioloģiskais materiāls (audi) | TMA-2-26.01.2022. |
| 3 | Molekulārā bioloģija | Reālā laika PĶR genotipēšana - DNS polimorfismu genotipēšana | No cilvēka iegūts bioloģiskais materiāls (audi) | TMA-3-22.03.2022. |
| 4 | Molekulārā bioloģija | MLPA - Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) | No cilvēka iegūts bioloģiskais materiāls (audi) | TMA-4-30.12.2022. |
| 5 | Molekulārā bioloģija | Cilvēka STR profila un bioloģiskās radniecības noteikšana - STR atkārtojumu skaita noteikšana vai fragmenta garuma noteikšana | No cilvēka iegūts bioloģiskais materiāls (audi) | TMA-5-22.12.2023. |

Izmaiņu reģistrs

| Metodes identifikators un pirms izmaiņu veikšanas versija | Metodes identifikators un pēc izmaiņu veikšanas versija* | Veikto izmaiņu apraksts |
| --- | --- | --- |
| TMA-1-22.03.2022. | TMA-1-18.01.2023. | Iepriekšējas testēšanas metodes ar nosaukumu “STR genotipēšana” pārveide atsevišķā jauna metodē (izņemta informācija un metodes apraksts par cilvēka STR profila un bioloģiskas radniecības noteikšanu). |
| TMA-1-22.03.2022. | TMA-5-18.01.2023. | Iepriekšējas testēšanas metodes ar nosaukumu “STR genotipēšana” pārveide atsevišķā jauna metodē (metodes apraksts par cilvēka STR profila un bioloģiskas radniecības noteikšanu). |
| - | TMA-4-30.12.2022. | Jaunas testēšanas metodes izstrādāšana un ieviešana. |
| TMA-1-18.01.2023. | TMA-1-18.10.2023. | Pievienots SCA1, SCA2, SCA3, SCA6 un SCA7 DNS tests. |
| TMA-1-18.01.2023. | TMA-1-22.12.2023. | Papildināta sadaļa “Metodes apraksts, klīniskā nozīme”. Papildināta sadaļa “Testēšanas rezultātu interpretācija”. Papildināts reaģentu saraksts (2. pielikums). Papildināta sadaļa “PĶR maisījumu sagatavošana STR genotipēšanai” (3. pielikums). Izmainīta un papildināta sadaļa “PĶR fragmentu sagatavošana kapilārajai elektroforēzei” (4. pielikums). Papildināta sadaļa “Laboratorijā verificēto praimeru sekvences PĶR genotipēšanai” (5. pielikums). Papildināta sadaļa “Literatūra”. |
| TMA-5-18.01.2023. | TMA-5-22.12.2023. | Veikti gramatisku kļūdu labojumi. |

* Pēc izmaiņu veikšanas metodes versija ir metodes izmaiņu spēkā stāšanās datums un vienlaicīgi pirms izmaiņu veikšanas metodes versijas spēka zaudēšanas datums.